РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         ___________________________________________________

« 01 »  декабря  2017 г.                                            с.Низовка                                                       № 31

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2027  годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия администрация Низовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  на 2017- 2027  годы

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Низовского

сельского поселения                                                                         Н.С.Учеватов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Низовского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от 01.12.2017 г. №  31

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

на 2017 - 2027 годы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | Администрация Низовского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Низовского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Низовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества, предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 гг. |
| Мероприятия Программы Целевые показатели | 1.Установка контейнеров ТБО 2.Замена ламп уличного освещения энергосберегающими Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 1. Обеспеченность населения сельского поселения контейнерами для санкционированного сбора ТБО ( в общей сложности –11 шт.). К установке : 2018 г.–3 шт. (V =0,75 м3) (7 тыс.руб на приобретение) 2019 г.–3 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение) 2020 г.–3 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение) 2021 г.–2 шт. (V=0,75 м3). (7 тыс.руб на приобретение) 2.Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в сфере электроснабжения посредством замены 15 ламп уличного освещения на энергосберегающие 2018 г.– 15 шт. (25 тыс. руб. на приобретение и установку) 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021-2027 гг.. Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО; 27%; 55%; 82%; 100%. Уровень оптимизации системы уличного освещения; 100%; 100%; 100%; 100%. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Низовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Низовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Низовского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, почвенные ресурсы, водные ресурсы

Низовское сельское поселение расположено на юго-востоке Ардатовского района, в 13 километрах от города Ардатов. В составе поселения находится село Низовка. Поселение занимает территорию 1892,1 га.  Общая численность населения 631 человек на 01 января 2017 г.  Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 5,4 км, с запада на восток – 6,3 км.

С юго-востока  территория Низовского сельского поселения граничит с Тургеневским сельским поселением, с северо-востока -с Редкодубским сельским поселением Ардатовского района, с запада – с Ардатовским, юго-запада – с Чукальским  сельским поселением, с юго-восток – с Кельвядинским и с Кученяевким сельскими поселениями Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

Границы Низовского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №115-3 «Об установлении границ муниципальных образований Ардатовского района, муниципального образования Ардатовский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Рельеф

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные.

Рельеф Низовского сельского поселения неоднороден. По территории сельского поселения протекает речка Малая Сарка.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району.

В целом, условия рельефа в Низовском сельском поселении вполне благоприятствует строительству и агропромышленному производству с применением механизации.

Климат и температура воздуха

Район  Низовского сельского поселения располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января от -11,5…-12,3оС, отмечаются понижения температуры до -47оС. Средняя температура самого теплого месяца – июля +18,9…19,8оС. Экстремальные значения температуры летом достигают +37оС. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 84оС. Среднегодовая температура воздуха имеет значение от 3,5 до 4,0оС. Количество осадков составляет более 500 – 525 мм в год.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Почвенные ресурсы

Почвы – черноземы, пойменные и серые лесные.

Почвы Низовского сельского поселения в основном плодородны, должны интенсивно использоваться под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть на территории Низовского сельского поселения представлена речкой  Малой Саркой, а также имеется пруд.

Питание реки в основном снеговое, отчасти грунтовое и дождевое. Минерализация воды составляет 300-450 мг/л.. Кроме того, гидрографическая сеть поселения характеризуется наличием овражных ручьев, пересыхающих летом. По оврагам и балкам наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников. На водораздельных участках грунтовые воды залегают на большой глубине и влияние на формирование почвы не оказывают.

В Низовском сельском поселении существует один водозаборный узел, который используется для сельскохозяйственных нужд. В поселении нет централизованного водопровода.

Население и населенные пункты Низовского сельского поселения.

Общая площадь Низовского сельского поселения составляет 1892,1 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель и по угодьям приведено в таблице № 1.

Таблица № 1. Наличие и распределение земельного фонда района по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Всего земель | 1892,1 | 100 |
| Земли с/х назначения | 1496,0 | 79 |
| Земли населенных пунктов | 396,1 | 21 |

Численность поселения составляет 631 человек.

В состав Низовского сельского поселения входит село Низовка.

Экономическая характеристика Низовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. В поселении работают два сельскохозяйственных предприятия: ООО «МАПО «Ардатов», ИП КФК Учеватова А.А. Основное направление их деятельности  является животноводство и выращивание зерновых и зернобобовых культур.

б) Здравоохранение

В селе Низовка имеется фельдшерско-акушерский пункт.

в) Образование

Дошкольное образование.

Низовское сельское поселение  имеет одно дошкольное образовательное учреждение: МБДОУ Низовский детский сад «Горниповне» на 20 детей.

Общее образование.

МБОУ «Низовская СОШ», расчетная и фактическая вместимость: 105 ученических мест.  Количество учащихся на 01.01.2017 г. составило 98 человек.

Физкультурно-спортивные сооружения.

В 2014 году построена комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 2736 кв.м.

г) Торговля

Сеть учреждений торговли и общественного питания представлена  продовольственными и товарами первой необходимости магазинами частных предпринимателей. На территории Низовского сельского поселения имеются 3 магазина продовольственных товаров: ИП Абрамов В.Б., ИП.Андоськин.С.И., и 1 магазин промышленных товаров : ИП Лобода Н.А.

д) Транспорт

Автомобильный транспорт

Пригородное автобусное сообщение на территории Низовского сельского поселения   осуществляется два раза в день транспортным предприятием ООО «Ардатовского АТП», кроме субботы и воскресенья.

В основном пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

е) Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 01.01.17 г. жилищный фонд составил 15400 м². общей площади. Количество домов 315. Обеспеченность населения общей площадью составляет в среднем 24,4 м² на человека.

По проекту генерального плана, исходя из нового строительства жилого фонда, обеспеченность населения общей площадью в среднем по селу составит на конец расчетного срока в среднем  28 м².

Жилищный фонд к концу расчетного срока строительства возрастет до  17100 м² общей площади и новое строительство составит 1700 м² общей площади.

Строительство жилья планируется вестись за счет средств хозяйственных структур  с привлечением сил индивидуальных застройщиков, а также за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ строительства на селе  и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период с 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года».

ж) Водоснабжение

На территории сельского поселения в настоящее время имеется, но не функционирует одна артезианская скважина.  Для своих нужд сельское население использует грунтовую воду, добывая её из колодцев. Водопровод  в селах отсутствует.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  установлены радиусом 30 метров, согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02, введенные в действие постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10.

з) Электроснабжение

На территории сельского поселения проходят  линии электропередач высокого напряжения 35 кВ и 110 кВ, среднего напряжения 10 кВ. Села полностью электрофицированы.

На территории сельского поселения расположено 6 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности.

и) Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Низовского сельского поселения является состояние газификации. По территории сельского поселения проходит  газопровод среднего и низкого давления. Источником газоснабжения является газопровод среднего давления. Существующие три ШРП служат для снижения давления газа  до низкого. Село полностью газифицировано.

Пути сообщения и транспорт

Автомобильный транспорт имеет первостепенное значение в обеспечении грузовых и автомобильных перевозок и обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта при перевозке грузов и пассажиров. Посредством автомобильных дорог населенные пункты Низовского сельского поселения связываются с жизненно важными центрами. Все автодороги имеют усовершенствованное покрытие.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Реализация планируемых мероприятий будет способствовать сохранению численности, повышению уровня и качества жизни населения, создаст условия для стабильной работы учреждений и предприятий на всей территории Низовского сельского поселения.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Низовского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

-активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2. Общая численность населения в 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Низовка | 342 | 289 | 103 | 385 | 156 | 90 | 631 |

Таблица 3. Анализ численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 660 | 666 | 631 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. | 16 | 7 | 19 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 408 | 405 | 385 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,25 | 0,25 | 0,52 |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 3 |

Основные мероприятия Программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Утилизация мусора ТБО |  |  |
| 1 | Контейнер накопительный для отходов емкостью 0,75м3 (11 шт.) | 77 |
|  | ИТОГО | 77 |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие (15 шт.) | 25 |
|  | ИТОГО | 25 |
|  | ВСЕГО по Низовскому сельскому поселению | 102 |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Обеспеченность населения питьевой водой Низовского сельского поселения не осуществлена.  Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по строительству новых сетей и сооружений водоснабжения.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

В населенных пунктах поселения нет центрального водоснабжения, поэтому население пользуется водой из шахтных колодцев.

На территории сельского поселения в настоящее время имеются артезианские скважины, но не функционируют.

2.2 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется филиалом ПАО «МРСК-Волги» «Мордовэнерго».

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Техническое состояние электрических сетей поселения неудовлетворительно. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения осуществляется компанией «Мордовэнерго».

2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Низовского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Низовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с выше указанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Низовском сельском поселении отсутствует. Всё население пользуется водой из шахтных колодцев, ключей и скважин. Поверхностные воды водоемов в основном используются для орошения и водопоя скота.

На территории сельского поселения в настоящее время имеются, но не функционируют артезианские скважины.

Для обеспечения водой на перспективу планируется, но не предусмотрены проектом строительство водопровода по селам поселения.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

На территории сельского поселения проходят линии электропередач высокого напряжения 35 кВ и 110 кВ, среднего напряжения 10 кВ. Села полностью электрифицированы.

На территории сельского поселения расположено 6 трансформаторных подстанций, различной мощностью  и загруженности.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы села; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Проектом предусматривается мероприятие по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие ( 15 шт.)

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Ардатов, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- улучшить экологическое состояние Низовского сельского поселения.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

| Реализация мер Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года реализации Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп уличного освещения |  | 15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка баков ТБО |  | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -электроснабжения |  | 15400 | 15600 | 15800 | 16000 | 16200 | 16300 | 16500 | 16700 | 17100 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 15400 | 15600 | 15800 | 16000 | 16200 | 16300 | 16500 | 16700 | 17100 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели  по реализации мер Программы

| Показатель | Ед.изм. | 2016 | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Уровень обеспеченности СП контейнерами ТБО | % | 0 | 0 | 27 | 55 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень оптимизации системы уличного освещения | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Распределение затрат на мероприятия Программы произведены в Разделе 6. (таблица 9)

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Низовского сельского поселения 2017-2027 годы

(в ценах 2016)

Таблица 6

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализациюпроекта(тыс. руб.) | Срокреализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие |  | К замене – 15 шт. ламп | 25 | 2017-2027 |  | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 25 |  |  |  |

5.2Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Низовского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров 0,75. м3 ( 11 шт.) | 77 | 2017-2027 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 77 |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017–2027 годы составляет  102 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 8 и 9.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 8

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 25 |  |  |  | 25 |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 77 |  |  |  | 77 |  |
| 3 | Всего по Программе | 102 |  |  |  | 102 |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образованияна 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 9

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов | 77 |  | 21 | 21 | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 102 |  | 46 | 21 | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.